Τυπολόγιο οπλισμένο σκυρόδεμα

Πλάκες

Δοκάρια  σε κάμψη

Πλακοδοκός

Πλακοδοκός σε κατά μήκος διάτμηση

Δοκάρια  σε Διατμηση

|  | VRd,max | VRd,s |
| --- | --- | --- |
| θ=22ο, (cotθ=2.5) | 0.35*A | 2.5*B |
| θ=45ο, (cotθ=1) | 0.5*A | B |

Διαδικασία επιλογής γωνίας θ:

- Ξεκινάμε από μια γωνία θ=22ο και υπολογίζεται η VRd,max και γίνεται ο έλεγχος (VRd,max>VEd) εάν επαρκεί τότε για αυτή τη γωνία (θ=22ο) υπολογίζεται ο οπλισμός διάτμησης από την VRd,s

- Εάν δεν επαρκεί ο έλεγχος (VRd,max>VEd) τότε αυξάνεται η γωνία θ (π.χ. θ=30ο)  και επαναϋπολογίζεται η VRd,max και γίνεται ξανά ο έλεγχος (VRd,max>VEd) εάν επαρκεί τότε για αυτή τη νέα τιμή της γωνίας θ (θ=30ο) υπολογίζεται ο οπλισμός διάτμησης από την VRd,s, αλλιώς επαναλαμβάνεται η διαδικασία με ακόμη μεγαλύτερη γωνία θ έως ότου να επαρκεί ο έλεγχος (VRd,max>VEd) και στη συνέχεια υπολογίζεται ο οπλισμός διάτμησης από την VRd,s.

- Η μέγιστη γωνία που μπορεί να πάρει η θ είναι 45ο .

Επίσης σύμφωνα με τον ΕC8 επιβάλλεται πύκνωση των συνδετήρων στην κρίσιμη περιοχή lcr=h=0.6m. Η απόσταση των συνδετήρων στην περιοχή αυτή ορίζεται:

s=min (hw/4; 24dw; 225; 8dl)

hw: υψος δοκού

dw: διάμετρος συνδετήρα

dl: διάμετρος διαμήκους οπλισμού

Για τα υποστυλώματα:

Υποστυλώματα

Αγκυρώσεις

Βιβλιογραφία

- J. Bond, O. Brooker, A. J. Harris,T. Harrison, R. M. Moss, R. S. Narayanan, R. Webster, «How to Design Concrete Structures using Eurocode 2» Published by The Concrete Centre, 2006

- Τυπολόγιο για τα μαθήματα «Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα» (7ο Εξάμηνο), «Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» (8ο Εξάμηνο), «Προεντεταμένο Σκυρόδεμα» (9ο Εξάμηνο) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος, 2014