ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1) Λάδι πυκνότητας ρ = 925 kg/m3 και συνεκτικότητας μ = 0,065 Nsec/m2  μεταφέρεται μέσα από αγωγό διαμέτρου 100 mm  με παροχή 10 lt/s. Να βρεθεί η απώλεια ύψους ανά km.

[image: image1.wmf]2

2

2

00786

,

0

4

1

,

0

14

,

3

4

m

D

E

=

´

=

=

p



[image: image2.wmf]s

m

E

Q

V

/

273

,

1

00786

,

0

010

,

0

=

=

=



[image: image3.wmf]5

10

7

925

065

,

0

-

´

=

=

=

r

m

n

m2/s


[image: image4.wmf]1811

10

7

1

,

0

273

,

1

Re

5

=

´

´

=

=

-

n

VD


Re ( 2000  (  στρωτή ροή

Για στρωτή ροή :


[image: image5.wmf]035

,

0

1811

64

Re

64

=

=

=

f



[image: image6.wmf]km

m

g

V

D

L

f

h

f

ana

91

,

28

62

,

19

273

,

1

1

,

0

1000

035

,

0

2

2

2

=

´

´

=

=


------------------------------

2) Ενας σωλήνας διαμέτρου 0.15 m και μήκους 500 m  μεταφέρει νερό με παροχή 30 lt/s. Η σχετική τραχύτητα του σωλήνα είναι 0,06 mm. Να βρεθεί η απώλεια φορτίου για τον σωλήνα.   


[image: image7.wmf]s

m

D

Q

V

/

698

,

1

15

,

0

142

,

3

030

,

0

4

4

2

2

=

´

´

=

=

p



[image: image8.wmf]5

6

10

25

,

2

10

13

,

1

15

,

0

698

,

1

Re

´

=

´

´

=

=

-

n

VD



[image: image9.wmf]000108

,

0

150

7

,

3

06

,

0

7

,

3

=

´

=

D

k


Βρίσκω το f  με δοκιμές από την σχέση


[image: image10.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

´

-

=

+

n

n

f

D

k

f

Re

51

,

2

7

,

3

log

2

1

1

              (Colebrook)

	fn
	Refn1/2
	2,51/Refn1/2
	1/fn1/2
	fn+1

	0,020
	31870
	0,0000788
	7,45694
	0,01798

	0,01798
	30220
	0,0000831
	7,43719
	0,01808

	0,01808
	30301
	0,0000828
	7,43819
	0,01807

	0,01807
	30297
	0,0000828
	7,43814
	0,01807


Από τον πίνακα, f = 0,01807


[image: image11.wmf]m

h

f

85

,

8

62

,

19

698

,

1

15

,

0

500

01807

,

0

2

=

´

´

=


----------------------

ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΓΙΑ ΝΕΡΟ (ρ = 1000 kg/m3 , μ = 0.001 Pa*sec)

ΑΣΚΗΣΗ 2 ΓΙΑ ΛΑΔΙ 
3) Ενας σωλήνας μήκους 10 km, με διάμετρο 0,3 m και σχετική τραχύτητα 0,03 mm μεταφέρει νερό (ν = 1,13 x 10-6 m2/s) από δεξαμενή της οποίας η στάθμη παραμένει z1 = 850 m, σε μια άλλη δεξαμενή της οποίας το ύψος της στάθμης παραμένει σταθερό  z2 = 700 m. Να υπολογιστεί η παροχή.

Εξίσωση ενέργειας :


[image: image12.wmf]f

h

g

V

P

z

g

V

P

z

+

+

+

=

+

+

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

g

g


Στην επιφάνεια του νερού στις δύο δεξαμενές έχουμε : 

P1 = P2 = 0 και V1 ( V2 ( 0

Ετσι η εξίσωση της ενέργειας γίνεται :

hf = z1 – z2  ( hf =850 – 700 = 150 m
Από την σχέση Darcy – Weissbach έχουμε :


[image: image13.wmf]
[image: image14.wmf]L

gDh

V

f

f

L

gDh

V

g

V

D

L

f

h

f

f

f

2

1

1

2

2

2

2

=

Þ

´

=

Þ

=

                  (1)

και αντικαθιστώντας στην σχέση Colebrook – White έχουμε:


[image: image15.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

=

f

D

k

L

gDh

V

f

Re

51

,

2

7

,

3

log

2

2

                                                              (2)

όμως Re = VD/ν και έτσι έχουμε :


[image: image16.wmf]L

gDh

D

f

f

2

Re

n

=

                                                                                       (3)

οπότε συνδυάζοντας τις (2) και (3) έχουμε τελικά


[image: image17.wmf]÷

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

ç

è

æ

+

-

=

L

gDh

D

D

k

L

gDh

V

f

f

2

51

,

2

7

,

3

log

2

2

n

                                                      (4)


[image: image18.wmf]Þ

´

´

´

´

+

´

´

´

-

=

-

)

000

.

10

150

3

,

0

62

,

19

3

,

0

10

13

,

1

51

,

2

300

7

,

3

03

,

0

(

log

000

.

10

150

3

,

0

62

,

19

2

6

V


V = 2,513 m/s

[image: image19.wmf]s

m

D

V

Q

/

178

,

0

4

3

,

0

142

,

3

514

,

2

4

3

2

2

=

´

´

=

=

p


ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

4) Σε δύο σημεία Α και Β ενός αγωγού που απέχουν 105 m μεταξύ τους είναι  τοποθετημένα δύο πιεσόμετρα . Το σημείο Α βρίσκεται  6,5 m ψηλότερα από το Β. Οι ενδείξεις των οργάνων είναι 83 kN/m2 στο Α και 180 kN/m2 στο Β. Να βρεθεί η παροχή για τις παραπάνω συνθήκες αν η εσωτερική διάμετρος του αγωγού είναι 305 mm και η τραχύτητά του είναι k = 0,2 mm. 

       (κινηματική συνεκτικότητα ν = 1,14 ( 10-6 m2/s)
5) Σε ένα σημείο Α ενός οριζόντιου σωλήνα 305 mm (f=0.020) το ύψος πίεσης είναι 200 m. Σε απόσταση 61 m από το Α ο σωλήνας στενεύει απότομα σε σωλήνα των 153mm. Σε απόσταση 30.5 m από την απότομη στένωση ο σωλήνας των 153mm (f=0.015) διευρύνεται απότομα σε σωλήνα των 305 mm και το σημείο F βρίσκεται 30.5 m απ’ αυτή την αλλαγή σε μέγεθος. Σχεδιάστε τη γραμμή ενέργειας και την πιεζομετρική γραμμή, αν οι ταχύτητα στους σωλήνες των 305mm είναι 2.446  m/s.
6) Παροχή 2.00x10-4 m3s-1 παροχετεύεται μόνιμα διαμέσου ενός σωλήνα διαμέτρου 20mm. Η συνεκτικότητα του νερού είναι 1.0x10-3 Pa-s και η πυκνότητα είναι 1000 kg m-3
A. Υπολογίστε τον αριθμό Reynolds. Η ροή είναι στρωτή ή τυρβώδης?

B. Ποιά είναι η τιμή του συντελεστή τριβής και η απώλεια φορτίου ανά μονάδα μήκους του σωλήνα για αυτές τις συνθήκες (και οι δύο αδιάστατες).

C. Ποιά θα είναι η αλλαγή (πτώση) πίεσης σε μήκος 10 m.  του σωλήνα (Pa)?

_995828306.unknown

_996003188.unknown

_996003648.unknown

_996004644.unknown

_996005195.unknown

_996004718.unknown

_996003856.unknown

_996003509.unknown

_995828846.unknown

_996002726.unknown

_995828785.unknown

_995827019.unknown

_995827226.unknown

_995828187.unknown

_995827174.unknown

_995826763.unknown

_995826999.unknown

_995826647.unknown

_988922307.unknown

