ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ #3

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Όλα τα ερωτήματα που ακολουθούν ανήκουν στην ενότητες SCADA και PLC. 
2. Απαντήστε σε όλα τα ερωτήματα.
3. Να παρουσιάσετε τα ερωτήματα 2,6 και 8 υπό μορφή multimedia.

4. Ο χρόνος παράδοσης είναι τρεις εβδομάδες (λήξη στις 24/12)

5. Θα στείλετε τις εργασίες σας στο email του κ. Φατούρου 

1. Εξηγήστε πως τα συστήματα SCADA αποτελούν εφαρμογή της Βιομηχανικής Πληροφορικής  για την εποπτεία της παραγωγής.

2. Συγκρίνατε τα συστήματα SCADA με τα DCS.

3. Τι είναι τα συστήματα HUMAN-MACHINE INTERFACE.

4. Περιγράψτε τα πρωτόκολλα MODBUS - Instabus EIB – PROFIBUS.

5. Συγκεντρώστε πληροφορίες για το λογισμικό πακέτο SIMATIC WinCC της SIEMENS.
6. Mία   CPU S7300 έχει τη μορφή του   παρακάτω σχήματος (εξωτερικά). Εξηγήστε ποια η χρήση όλων των θέσεων σύνδεσης, leds, διακοπτών κλπ όπως αριθμούνται στο σχήμα (από 1 έως και 8).

[image: image1.png]=)

s L[]

[—])

[m=[7)

grzy¢





7. Ποια λογική πράξη υλοποιείται με τον παρακάτω κώδικα σε LADDER  και STL;

[image: image2.png]LAD

110 111

¥

110 111

—

i




8. Δώστε το πρόγραμμα σε LADDER, σε STL και σε FBD για τις πύλες: OR(τριών εισόδων), AND(τεσσάρων εισόδων), NAND(δύο εισόδων), NOR(πέντε εισόδων), NOT.
PAGE  

